## energetische Kennwerte
Alle gelb markierten Felder sind vom Verfasser auszufüllen. |  |  |  |  | Kennzahl: | 213773
Kostenaussagen zu energetischen Sanierungsmaßnahmen (Kostenaussagen zu technischen Anlagen sind auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren zu beziehen (gem. BNB Steckbrief 2.1.1 Lebenszykluskosten bzw. DIN 18960)
1.1 | raumstrukturelle Anpassungen |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| KG 200 + 340 Abbruch nicht hist. Wände und Ausbessern Wand und Boden |  |  |  |  | 198730
| KG 340, 350, 380: Dachraum Ausbauen |  |  |  |  | 982500
| KG 350: Abhangdecke für die Heiz und Kühldecke |  |  |  |  | 1101458
| KG 310, 320, 330 + 360: Überdachung Höfe |  |  |  |  | 6640804
1.2 | energetische Maßnahmen - Fenster |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Fenster (pauschal) |  |  |  |  | 73325
1.3 | energetische Maßnahmen - Dämmung | Fläche / Elemente | Einheit | Einheitswert | Einheit | IST (Verfasser) | Anmerkungen
1.3a | im Zusammenhang mit den Dächer KG 360: Dächer energetisch Sanieren | 2350 | m² | 200 | €/m² | 470000
1.3b | im Zusammenhang mit der Außenwand (Außenluft) KG 340: Fassadenebene | 3411.4 | m² | 1200 | €/m² | 4093680
1.3c | im Zusammenhang mit erdberührten Bauteilen Hofbereich und Bauteilen über unbeheizten Kellern
| Bauteilen über unbeheizten Kellern | 2050 | m² | 80 | €/m² | 164000
| Hofbereiche: Dämmung, Bodensanierung und Bodenheizung | 782 | m² | 280 | €/m² | 218960
| KG 340: Kosten Energetische Maßnahmen 3.OG | 1979 | m² | 1200 | €/m² | 2374800
1.4 | energetische Maßnahmen - Kälte-/Wärmeversorgung |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Kälteversorgung |  |  |  |  | 1476458
| Austausch - Kälteversorgung (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 250000
| Erstanschaffung - Wärmeversorgung |  |  |  |  | 2286458
| Austausch - Wärmeversorgung (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 250000
1.5 | energetische Maßnahmen - Lüftungstechnik |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Lüftungstechnik |  |  |  |  | 1295000
| Austausch - Lüftungstechnik (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 155000
1.6 | energetische Maßnahmen - Photovoltaik |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Photovoltaik |  |  |  |  | 518400
| Austausch - Photovoltaik (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 50000
1.7 | energetische Maßnahmen - weitere regenerative Energien / Ansätze |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| KG 440 Elektrische Anlage außer PV Anlage inkl. Nachtkühlung am Fenster Bestand |  |  |  |  | 100000
0
0
0
0
| Gesamtkosten - energetische Maßnahmen |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Gesamtkosten der energetischer Maßnahmen |  |  |  |  | 22699573