## energetische Kennwerte
Alle gelb markierten Felder sind vom Verfasser auszufüllen. |  |  |  |  | Kennzahl: | 923762
Kostenaussagen zu energetischen Sanierungsmaßnahmen (Kostenaussagen zu technischen Anlagen sind auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren zu beziehen (gem. BNB Steckbrief 2.1.1 Lebenszykluskosten bzw. DIN 18960)
1.1 | raumstrukturelle Anpassungen |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| raumstrukturelle Anpassungen |  |  |  |  | 900000 | nur Änderungen der Raumstrukturen
1.2 | energetische Maßnahmen - Fenster |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Fenster (pauschal) |  |  |  |  | 2100000 | davon 1.200 qm Kastenfenster und 200 qm neue Dachfenster
1.3 | energetische Maßnahmen - Dämmung | Fläche / Elemente | Einheit | Einheitswert | Einheit | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| im Zusammenhang mit den Dächern | 3000 | m² | 230 | €/m² | 690000
| im Zusammenhang mit der Außenwand (Außenluft) | 165 | m² | 100 | €/m² | 16500
| im Zusammenhang mit erdberührten Bauteilen bzw. Bauteilen über unbeheizten Kellern | 1045 | m² | 300 | €/m² | 313500
1.4 | energetische Maßnahmen - Kälte-/Wärmeversorgung |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Kälteversorgung |  |  |  |  | 0 | In Wärme enthalten
| Austausch - Kälteversorgung (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 0 | In Wärme enthalten
| Erstanschaffung - Wärmeversorgung |  |  |  |  | 400000 | Nur KG 421, Eisspeicher etc.
| Austausch - Wärmeversorgung (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 600000 | Nur KG 421
1.5 | energetische Maßnahmen - Lüftungstechnik |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Lüftungstechnik |  |  |  |  | 900000
| Austausch - Lüftungstechnik (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 1350000
1.6 | energetische Maßnahmen - Photovoltaik |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Photovoltaik |  |  |  |  | 540000
| Austausch - Photovoltaik (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 810000
1.7 | energetische Maßnahmen - weitere regenerative Energien / Ansätze |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Geneigte Dachebenen inkl. Konstruktion | 1120 |  | 1800 | €/m² | 2016000
| Vertikale Verglasungen Innenhof | 260 |  | 1400 | €/m² | 364000
| Horizontale Füllbereiche im Süden der Innenhöfe | 65 |  | 3000 | €/m² | 195000
| bauliche Maßnahmen Eisspeicher KG300 | 1283 |  | 300 | €/m³ | 385000
| bauliche Maßnahmen Kläranlanlage KG300+400 | 160 |  | 600 | €/m² | 96000
| Gesamtkosten - energetische Maßnahmen |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Gesamtkosten der energetischer Maßnahmen |  |  |  |  | 11676000