## energetische Kennwerte
Alle gelb markierten Felder sind vom Verfasser auszufüllen. |  |  |  |  | Kennzahl: | 230428
Kostenaussagen zu energetischen Sanierungsmaßnahmen (Kostenaussagen zu technischen Anlagen sind auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren zu beziehen (gem. BNB Steckbrief 2.1.1 Lebenszykluskosten bzw. DIN 18960)
1.1 | raumstrukturelle Anpassungen |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| raumstrukturelle Anpassungen |  |  |  |  | 11225000 | Umbauten im Gebäude inkl. KG, Tragstruktur 3. OG neu
1.2 | energetische Maßnahmen - Fenster |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Fenster (pauschal) |  |  |  |  | 1366000 | exkl. Fenster Kellergeschoss
1.3 | energetische Maßnahmen - Dämmung | Fläche / Elemente | Einheit | Einheitswert | Einheit | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| im Zusammenhang mit den Dächern | 3715 | m² | 234.7241 | €/m² | 872000 | inkl. Dach 3. OG neu
| im Zusammenhang mit der Außenwand (Außenluft) | 8775 | m² | 234.188 | €/m² | 2055000 | inkl. Außenwände 3. OG neu
| im Zusammenhang mit erdberührten Bauteilen bzw. Bauteilen über unbeheizten Kellern | 2770 | m² | 270.7581 | €/m² | 750000 | inkl. innenseitiger Fenster
1.4 | energetische Maßnahmen - Kälte-/Wärmeversorgung |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Kälteversorgung |  |  |  |  | 3500000 | rev. WP auch bei Wärmeversorgung mitberücksichtigt
| Austausch - Kälteversorgung (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 600000 | rev. WP auch bei Wärmeversorgung mitberücksichtigt
| Erstanschaffung - Wärmeversorgung |  |  |  |  | 3000000 | rev. WP auch bei Kälteversorgung mitberücksichtigt
| Austausch - Wärmeversorgung (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 450000 | rev. WP auch bei Kälteversorgung mitberücksichtigt
1.5 | energetische Maßnahmen - Lüftungstechnik |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Lüftungstechnik |  |  |  |  | 6500000
| Austausch - Lüftungstechnik (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 1200000
1.6 | energetische Maßnahmen - Photovoltaik |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Photovoltaik |  |  |  |  | 550000
| Austausch - Photovoltaik (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 550000
1.7 | energetische Maßnahmen - weitere regenerative Energien / Ansätze |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Abwasserwärmetauscher |  |  |  |  | 850000 | ca. 200m WT + Anbindung an Heizzentrale
| Sondenfeld (Bohrungen + Horizontale Erschließung) |  |  |  |  | 180000 | Für 20 Sonden. Bei 100 Sonden steigen die Kosten auf 900.000€
| MSR, Smart Building |  |  |  |  | 3500000
| effiziente Beleuchtung |  |  |  |  | 1150000 | LED
| Gesamtkosten - energetische Maßnahmen |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Gesamtkosten der energetischer Maßnahmen |  |  |  |  | 35498000