## energetische Kennwerte
Alle gelb markierten Felder sind vom Verfasser auszufüllen. |  |  |  |  | Kennzahl: | 122869
Kostenaussagen zu energetischen Sanierungsmaßnahmen (Kostenaussagen zu technischen Anlagen sind auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren zu beziehen (gem. BNB Steckbrief 2.1.1 Lebenszykluskosten bzw. DIN 18960)
1.1 | raumstrukturelle Anpassungen |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| raumstrukturelle Anpassungen |  |  |  |  | 1350000
1.2 | energetische Maßnahmen - Fenster |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Fenster (pauschal) |  |  |  |  | 2600000 | EG bis 2.OG Seite Ost/Süd/West Nord Fenster mit Jalousien im Scheibezwischenraum 3.OG Austausch Alu-Fenster mit außenliengenden Sonnenschutz
1.3 | energetische Maßnahmen - Dämmung | Fläche / Elemente | Einheit | Einheitswert | Einheit | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| im Zusammenhang mit den Dächern | 1940 | m² | 450 | €/m² | 873000 | 26 cm Einblasdämmung
| im Zusammenhang mit der Außenwand (Außenluft) | 6366 | m² | 225 | €/m² | 1432350 | 8 cm Holzfasserdämmplatte + 2 cm Lehmputz
| im Zusammenhang mit erdberührten Bauteilen bzw. Bauteilen über unbeheizten Kellern | 4490 | m² | 125 | €/m² | 561250 | neu: 8,0 cm PUR-Wärmedämmung λBW = 0,023 W/(m*K)
1.4 | energetische Maßnahmen - Kälte-/Wärmeversorgung |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Kälteversorgung |  |  |  |  | 0 | -
| Austausch - Kälteversorgung (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 0
| Erstanschaffung - Wärmeversorgung |  |  |  |  | 2640850
| Austausch - Wärmeversorgung (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 1620805.58 | Austausch Wärmepumpe und Erneuerung Raumheizflächen nach 25 Jahren, Preissteigerung 2%pa, Abzinsung 1,5%
1.5 | energetische Maßnahmen - Lüftungstechnik |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Lüftungstechnik |  |  |  |  | 1991325
| Austausch - Lüftungstechnik (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 3218699 | Austausch nach 25 Jahren, Preissteigerung 2%pa, Abzinsung 1,5%
1.6 | energetische Maßnahmen - Photovoltaik |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Photovoltaik |  |  |  |  | 505000 | Aktive und nicht aktive Panele
| Austausch - Photovoltaik (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 817000 | Austausch nach 25 Jahren, Preissteigerung 2%pa, Abzinsung 1,5%
1.7 | energetische Maßnahmen - weitere regenerative Energien / Ansätze |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Glasdach: Neue Hülle |  |  |  |  | 2711700
| Dachbegrünung+Terrasse mit Retention |  |  |  |  | 277860 | Dachbegrünung ext. mit Retention (24 cm Dämmung) Dachbegrünung ext. Retentionsterrasse:( Retention+24 cm Dämmung)
| Regenwassernutzungsanlage |  |  |  |  | 184000 | Regenwassertanks 40m³ inkl. Filtersystem, Druckerhöhungsanlagen
| Gebäudeautomation und Monitoring |  |  |  |  | 1347500
| Gesamtkosten - energetische Maßnahmen |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Gesamtkosten der energetischer Maßnahmen |  |  |  |  | 16474835 | KG300, KG400 und KG500