## energetische Kennwerte
Alle gelb markierten Felder sind vom Verfasser auszufüllen. |  |  |  |  | Kennzahl: | 140342
Kostenaussagen zu energetischen Sanierungsmaßnahmen (Kostenaussagen zu technischen Anlagen sind auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren zu beziehen (gem. BNB Steckbrief 2.1.1 Lebenszykluskosten bzw. DIN 18960)
1.1 | raumstrukturelle Anpassungen |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Überdachung der Innenhöfe mit Folienkissen | 845 | m2 | 2400 | €/m² | 2028000
1.2 | energetische Maßnahmen - Fenster |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| zusätzliche innenliegende Fenster inkl Sonnenschutz und motorische Öffnung der Bestandsfenster | 494 | Stück |  |  | 5928000 | 248 Rundbogenfenster, 246 Rechteckfenster
1.3 | energetische Maßnahmen - Dämmung | Fläche / Elemente | Einheit | Einheitswert | Einheit | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| im Zusammenhang mit den Dächern | 1645 | m² | 120 | €/m² | 197400 | 200mm Dämmung, exkl. Dämmung Dach Staffelgeschoss und Terrassen unter 1.1 bzw. 1.7
| im Zusammenhang mit der Außenwand (Außenluft) | 4775 | m² | 120 | €/m² | 573000 | 50mm Holzfaserdämmstoff, inkl. Lehmputz
| im Zusammenhang mit erdberührten Bauteilen bzw. Bauteilen über unbeheizten Kellern | 2775 | m² | 210 | €/m² | 582750 | Fußbodenaufbau inkl. 30mm Dämmung
1.4 | energetische Maßnahmen - Kälte-/Wärmeversorgung |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Kälteversorgung |  |  |  |  | 0 | Büros: passiv über Heizflächen. Kälte Hörsäle s. Lüftungstechnik
| Austausch - Kälteversorgung (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 0
| Erstanschaffung - Wärmeversorgung | 14000 | m² | 510 | €/m² | 7140000 | revers. Wärmepumpe H+K, Sol.Th., Rohr, Heizflächen, GLT
| Austausch - Wärmeversorgung (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 7911840 | lt. BNB 2.1.1 Anlage 1&4: 25a, 2% Preisst., 1.5% Diskont.
1.5 | energetische Maßnahmen - Lüftungstechnik |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Lüftungstechnik | 55000 | m³/h | 75 | €/m³ | 4125000 | Zentralgeräte, Kanalnetz, Anschluss H+K, GLT
| Austausch - Lüftungstechnik (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 3700266 | lt. BNB 2.1.1 Anlage 1&4: 25a, 2% Preisst., 1.5% Diskont.
1.6 | energetische Maßnahmen - Photovoltaik |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Photovoltaik | 220 | kWp | 1450 | €/kWp | 319000 | auf Schräg- und Flachdach entspr. Plandarstellung
| Austausch - Photovoltaik (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 355226 | lt. BNB 2.1.1 Anlage 1&4: 25a, 2% Preisst., 1.5% Diskont.
1.7 | energetische Maßnahmen - weitere regenerative Energien / Ansätze |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Eisspeicher + innenliegende Wärmeübertrager (2 Kreise) |  |  |  |  | 600000 | Lebensdauer 50a
| Eisspeicher Betonkonstruktion Tiefbau |  |  |  |  | 440000
| Gesamtkosten - energetische Maßnahmen |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Gesamtkosten der energetischer Maßnahmen |  |  |  |  | 21933150