## energetische Kennwerte
Alle gelb markierten Felder sind vom Verfasser auszufüllen. |  |  |  |  | Kennzahl: | 089098
Kostenaussagen zu energetischen Sanierungsmaßnahmen (Kostenaussagen zu technischen Anlagen sind auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren zu beziehen (gem. BNB Steckbrief 2.1.1 Lebenszykluskosten bzw. DIN 18960)
1.1 | raumstrukturelle Anpassungen |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| raumstrukturelle Anpassungen |  |  |  |  | 2800000 | Überdachung Innenhof rechts, neues 3.OG Längsbau rechts, usw.
1.2 | energetische Maßnahmen - Fenster |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Fenster (pauschal) |  |  |  |  | 2050000 | teilw. Fenster neu, teilw. Kastenfenster, teilw. Erhalt
1.3 | energetische Maßnahmen - Dämmung | Fläche / Elemente | Einheit | Einheitswert | Einheit | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| im Zusammenhang mit den Dächern | 1200 | m² | 35 | €/m² | 42000 | Dämmung Kaltdach (oberste Geschossdecke)
|  | 500 | m² | 80 | €/m² | 40000 | Dämmung Warmdach (Schrägdach Bestand)
|  | 500 | m² | 175 | €/m² | 87500 | Dämmung Flachdach (inkl. Dachaufbau / Gründach)
| im Zusammenhang mit der Außenwand (Außenluft) | 9000 | m² | 42 | €/m² | 378000 | Dämmputz 30mm Innenwände
| im Zusammenhang mit erdberührten Bauteilen bzw. Bauteilen über unbeheizten Kellern | 1800 | m² | 35 | €/m² | 63000 | Keller bleiben beheizt, Ergänzung Sockelheizung siehe Pkt. 1.4
1.4 | energetische Maßnahmen - Kälte-/Wärmeversorgung |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Kälteversorgung | 300 | kW | 500 | €/kW | 150000 | Kältepuffer und Kälteverteilung
| Austausch - Kälteversorgung (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  | kW |  | €/kW |  | Austauscher Kälteerzeugug siehe Wärmepumpe
| Erstanschaffung - Wärmeversorgung | 500 | kW | 2200 | €/kW | 1100000 | reversible Wärmepumpen, 18 Sonden und 300 m³ Eisspeicher plus Wärmenetz im Haus
| Austausch - Wärmeversorgung (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) | 500 | kW | 1000 | €/kW | 500000 | reversible Wärmepumpen, alle Pumpen
1.5 | energetische Maßnahmen - Lüftungstechnik |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Lüftungstechnik | 50000 | m³/h | 40 | €/m³/h | 2000000 | dezentrale Lüftungskomnponenten an der Fensterbrüstung und Lüftungsgeräte im Gestühl einschließlich GLT
| Austausch - Lüftungstechnik (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 2000000 | Austausch der Lüftungsgeräte nach 25 Jahren
1.6 | energetische Maßnahmen - Photovoltaik |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Photovoltaik | 2200 | m² | 500 | €/m² | 1100000 | PVT System einschließlich Wechselrichter und hydraulischer Anbindung
| Austausch - Photovoltaik (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 160000 | Austausch Wechselrichter nach 25 Jahren
1.7 | energetische Maßnahmen - weitere regenerative Energien / Ansätze |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Gebäudeleittechnik mit Monitoringfunktionen und externem Zugriff | 10000 | m² | 55 | €/m² | 550000 | zentrale Gebäudeleittechnik
| Wärmemengen- und Stromzähler mit Anschluß an die GLT | 200 | Stck | 300 | €/Stck | 60000
| Fenstermotoren mit Busaktor | 2000 | Stck | 300 | €/Stck | 600000 | zur Anbindung an die GLT
| motorische Sonnenschutzbehänge mit Lichtlenkfunktion und Busaktor | 2500 | m² | 150 | €/m² | 375000
| Wetterstation |  |  |  |  | 7500
| Austausch Fernwärmeübergabestation | 300 | kW | 150 | €/kW | 45000
| Gesamtkosten - energetische Maßnahmen |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Gesamtkosten der energetischer Maßnahmen |  |  |  |  | 11448000